System-Mauerdurchführung

für Kunststoffrohre mit 32/40 und 50/63 mm Außendurchmesser, mit Mantelrohr 530 mm Länge aus schlagzähem, blauen Kunststoff und zwei Dichtungen und Überwurfmuttern zum Abdichten des Hausanschlussrohres. Mit serienmäßigen Optionen auf Einsatz als Mauerhülse, flexible Mauerdurchführung, Vergießvorrichtung.

Abmessung: d .... mm x 530 mm

Artikel-Nr. 524001.